«Не секрет, что нарушение требований Правил пользования газом в быту, неправильная эксплуатация газоиспользующего оборудования приводит к трагическим последствиям, унося немало жизней, нанося огромный материальный ущерб имуществу. ПУ «Солигорскгаз» систематически информирует население о несчастных случаях и инцидентах, произошедших  при нарушении Правил пользования в быту.

Особое внимание уделяется работе газоиспользующего оборудования в отопительный период. Поэтому еще раз хочется напомнить о  требованиях предъявляемых оборудованию:

– первое включение в работу отопительного газового оборудования производиться газоснабжающей организацией, либо сервисным центром, с которым заключен договор на ежегодное техническое  обслуживание данного оборудования;

– помещения, где установлено газоиспользующее оборудование, необходимо проветривать, обеспечивать работу вентиляции и приток свежего воздуха;

– перед каждым включением газовых водонагревателей и отопительного газового оборудования, а так же во время его работы систематически проверять тягу в вентиляционных и дымовых каналах;

– запрещено использовать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги, без наличия актов или при просроченных актах проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов;

– запрещено  пользование газоиспользующим  оборудованием в случае его   неисправности;

– нельзя оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, не оборудованное автоматикой безопасности;

– в зимнее время не реже одного раза в месяц, а также в периоды резкого понижения температур наружного воздуха следует производить осмотр оголовок дымовых и вентиляционных каналов в целях предотвращения их обмерзания и закупорки.

При эксплуатации газового оборудования, представляющего угрозу жизни и безопасности  граждан;  при отсутствии актов проверок и прочистки дымовых и вентиляционных каналов; при эксплуатации газоиспользующего оборудования с истекшим сроком эксплуатации, указанным в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования, газоснабжающая организация вправе  прекратить снабжение газом потребителя.

Подключение газоиспользующего оборудования производиться при условии устранения всех нарушений, содержащихся  в Правилах, и возмещению затрат  газоснабжающей организации по отключению и подключению газоиспользующего оборудования.

ПУ «Солигорскгаз» предупреждает:

«При отсутствии тяги или при нарушении целостности дымоходов, неисправности газоиспользующего оборудования, автоматики безопасности системы  категорически запрещается пользоваться газоиспользующим  отопительным оборудованием, газовыми колонками, плитами, т.к. возникает опасность  отравления угарным газом».

В случае неисправности газового оборудования необходимо обращаться в филиал ПУ «Солигорскгаз» по телефону 104.

Филиал ПУ «Солигорскгаз»