Уважаемые жители г.Солигорска и Солигорского  района !

В ходе обслуживания распределительных газопроводов г.Солигорска и Солигорского  района выяснилось, что часто производство земляных работ не согласовывается с газоснабжающими предприятиями, что приводит нередко к аварийным ситуациям. В обязательном порядке каждое юридическое лицо, при производстве ремонтных, строительных, земляных работ, проводимых в охранных зонах объектов газораспределительных систем, обязано согласовывать производство данных работ с оформлением соответствующих разрешений

Напоминаем Вам, что в соответствии с требованием «Положения о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования», утвержденном Постановлением Совета Министров РБ № 1474 от 16.11.2007г.(в редакции постановления Совета Министров РБ от 24.12.2013г. №1136) согласно пп.15,16,17:

15 В границах охранных зон без письменного разрешения газоснабжающих организаций запрещается:

15.1. производить мелиоративные работы, прокладывать оросительные и осушительные каналы и возводить сооружения мелиоративных систем;

15.2. устраивать стоянки и остановки транспортных средств, тракторов и других самоходных машин;

15.3. производить строительные и монтажные работы, планировку грунта;

15.4. производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов);

15.5. возводить малые архитектурные формы;

15.6. производить дноочистительные и землечерпальные работы.

16. В границах охранных зон запрещается:

16.1. перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс подземных газопроводов и мест расположения сетевых сооружений на них, контрольно-измерительные пункты;

16.2. открывать самовольно люки газовых колодцев и коверов, ворота РУ и двери ГРП, станций защиты газопроводов от коррозии, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства энергоснабжения и телемеханики газопроводов;

16.3. устраивать свалки, выливать агрессивные жидкости, в том числе растворы кислот, солей и щелочей;

16.4. складировать материалы и оборудование, в том числе для временного хранения, вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2 метров по обе стороны от оси, а также производить посадку деревьев и кустарников всех видов в пределах 1,5 метра по обе стороны от оси газопровода;

16.5. разрушать сооружения и устройства, предохраняющие газопроводы и сооружения на них от повреждений;

16.6. бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами, проводить траление жесткими и полужесткими тралами;

16.7. разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

16.8. проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

16.9. осуществлять строительство зданий, строений и сооружений.

17. Земельные участки, входящие в охранные зоны, используются собственниками, арендаторами земельных участков, землевладельцами и землепользователями с обязательным соблюдением требований настоящего Положения.

Администрация ПУ «Солигорскгаз»