« Во время пользования газовыми приборами может произойти утечка газа. Как правило она происходит вследствие  не герметичности закрытия  кранов на газовой плите и газопроводах, вентилей  баллонов,  нарушения целостности шлангов, подводящих газ к газоиспользующему оборудованию, а также на резьбовых соединениях газопроводов.

Утечка газа вызывает удушье, головную боль. Но это еще не самые страшные последствия. Результатом утечки может стать взрыв, ущерб от которого несопоставим даже с пожаром.

Чтобы избежать столь печальных последствий, следует неукоснительно соблюдать  все рекомендации по пользованию газовыми приборами, осуществлять регулярный уход за ними и не затягивать с ремонтом или даже заменой.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА

- При появлении в помещении запаха газа следует  немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, или вентиль баллона).

- Ни в коем случае не зажигать спичку и не применять другие источники открытого огня для поиска места утечки, не курить

- Запрещается включать и выключать  электроосвещение, электроприборы, пользоваться открытым огнем, телефоном.

- Необходимо открыть окна для проветривания помещения и удалить  из загазованного помещения людей и домашних животных.

- Немедленно сообщить в специализированное  подразделение газоснабжающей организации по тел. 104.

Соблюдение Правил пользования газом в быту – залог Вашей безопасности и безопасности Ваших близких».

Филиал «ПУ «Солигорскгаз»