«В связи с низкими температурами наружного воздуха, повышается вероятность обмерзания дымовых и вентиляционных каналов предназначенных для отвода продуктов сгорания проточных водонагревателей и отопительных котлов и аппаратов, что приводит к отравлению угарным газом.

Филиал ПУ «Солигорскгаз» предупреждает о необходимости:

**—** своевременно проводить проверку и прочистку дымовых и вентиляционных каналов. *(В зимнее время не реже одного раза в месяц, а также в периоды резкого понижения температуры наружного воздуха. Собственники жилых домов (жилых и (или) нежилых помещений) и (или) их представители должны проводить осмотр оголовков дымовых**каналов в целях предотвращения их обмерзания и закупорок);*

**—** перед каждым розжигом и во время работы газоиспользующего оборудования (колонки, котла) проверять тягу. (*Признак хорошей тяги - равномерно горящее пламя синего или фиолетового цвета, без проблесков языков пламени желтого цвета. Тяга проверяется следующим образом: к смотровому окну газоиспользующего оборудования подносится полоска бумаги. Если полоска отклоняется в сторону смотрового окна, то тяга есть, если не отклоняется - тяга отсутствует);*

В случае неисправности газового оборудования необходимо обращаться в филиал ПУ «Солигорскгаз» по телефону 104».