О повреждениях тепловых сетей

Каждый из нас с детства знает поговорку: «Готовь сани летом, а телегу – зимой». Несмотря на проведение в межотопительный период комплекса мероприятий, направленного на повышение надежности эксплуатации систем теплоснабжения в условиях пониженных температур, в отопительный период могут возникать аварийные ситуации на тепловых сетях.

Ежедневно мы ходим или передвигаемся в транспорте над линиями тепловых сетей. Трубопроводы проходят под газонами, пересекают тротуары и проезжие части дорог. Прорывы зачастую не происходят моментально, именно поэтому стоит быть внимательными и обращать внимание на возможные признаки дефекта теплотрассы.

Признаки прорыва тепловой сети:

- парение;

- выход воды на поверхность;

- проседание грунта;

- сухой асфальт в сырую погоду и зеленая трава зимой.

Приближаться к таким местам опасно. Температура воды в тепломагистрали может достигать 100-110оС.

Чтобы избежать потенциальной опасности, старайтесь не подходить к месту парения или разлива воды ближе, чем на 20 метров. Также ни в коем случае не следует заходить за ограждения, установленные аварийными службами. Это связано с тем, что нередко под небольшой лужей может скрываться яма с кипятком. Обойдите опасный участок. Убедительная просьба к автовладельцам - при разливе горячей воды на проезжей части не экономьте время, пересекая опасный участок. Чтобы избежать несчастного случая, выберите другой маршрут.

Особое внимание обращайте на поведение детей – их безопасность во многом зависит от бдительности взрослых.

В случае обнаружения признаков прорыва тепловых сетей необходимо незамедлительно сообщить об этом в единую диспетчерскую службу, которая принимает заявки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по номеру 115.

Инспектор энергогазинспекции Солигорской районной энергогазинспекции	               Хамицевич Т.А.